## Sheet1
2018年“计算机网络应用”赛项评分标准 第二部分：综合布线规划与设计
模块七：综合布线规划与设计（150分） |  |  |  | 三次加密工位号：
序号 | 评分内容 |  | 评分要点说明 | 小项扣分 | 得分 | 备注
（1）光纤长度测试（30分）
1 | 链路不通或无测试结果扣30分且其他项不再扣分 | 光纤链路测试结果（12分） | 测试结果在6.7至7.3之间不扣分，不在此范围扣6分。
2 |  | 光纤跳线冷接正确(6分) | 光纤链路SC冷接头制作不正确扣1分/处。
3 |  | 光纤跳线安装位置正确（6分） | 光纤链路安装位置不符合要求，扣1分/处。
4 |  | 光纤链路盘线合理（6分） | 光纤盘纤不符合要求，扣6分。
（2）干线子系统的安装与布线（52分）
①FD1、FD2安装（6分）
5 | 未安装扣3分/个且未安装的其他项不再扣分 | 机柜安装牢固（4分） | 机柜固定至少使用4个螺丝，少一个螺丝扣0.5分，机柜松动不得分。
6 |  | 机柜安装正确（1分） | 机柜水平安装在指定位置，不符合要求扣0.5分/个。
7 |  | 机柜表面整洁、美观（1分） | 机柜表面在安装过程中被划伤，划痕明显或机柜变形扣1分。
②配线架安装（8分）
8 | 未安装扣1分/个且未安装的其他项不再扣分 | 配线架安装牢固（4分） | 配线架安装不牢固扣0.5分/个。
9 |  | 配线架安装顺序正确（4分） | 配线架未按要求顺序安装扣0.5分/个。
③Φ50PVC线管安装（6分）
10 | 未安装或未完成扣1-6分且未完成的其他项不再扣分 | 线管安装正确（3分） | 管与机柜衔接、弯头制作不牢固、存在缝隙，扣0.5分/个。
11 |  | 线管安装美观（3分） | 线管安装要求整体贴地、贴墙，横平竖直，不符合扣1-3分。
④光纤、大对数和同轴电缆链路（32分）
12 | 光纤链路不通扣4分/链路且不通的其他项不再扣分 | 光纤链路冷接正确（8分） | 光纤链路SC冷接头制作不正确扣1分/处。
13 |  | 光纤链路预留长度合理（4分） | 光纤链路两端预留1至1.5米，小于1米或大于1.5米扣0.5分/处，预留光纤余长盘在光纤配线架里。
14 |  | 光纤链路安装位置正确（4分） | 光纤链路安装位置不符合要求扣0.5分/处，扣光为止。
15 | 大对数链路不通扣5分/链路且不通的其他项不再扣分 | 大对数链路安装正确（8分） | 大对数链路线序不正确扣1分/处，端接位置不正确扣1分/处。
16 |  | 大对数预留长度合理（2分） | 大对数链路两端预留1至1.5米，小于1米或大于1.5米扣0.5分/处，预留线盘在机架上。
17 | 同轴电缆链路不通扣3分/链路且不通的其他项不再扣分 | 同轴电缆链路安装正确（4分） | 同轴电缆链路英制F头制作不正确扣0.5分/处，端接位置不正确扣0.5分/处。
18 |  | 同轴电缆预留长度合理（2分） | 同轴电缆链路两端预留1至1.5米，小于1米或大于1.5米扣0.5分/处，预留线盘在机架上。
（3）配线子系统的安装与布线（48分）
①信息插座安装（6分）
19 | 未完成扣1分/个且未完成的其他项不再扣分 | 信息插座安装正确（6分） | 信息底盒选用正确，安装位置正确，安装牢固，不符合扣1分/个。
②线槽、线管安装（20分）
20 | 线槽、线管安装正确（15分） |  | 线管或线槽存在缝隙、不按要求制作弯头扣0.5分/处，扣完为止。
21 | 线槽、线管安装美观（5分） |  | 线管安装要求整体贴墙，横平竖直，不符合扣1-5分。
③双绞线、同轴电缆链路（22分）
22 | 双绞线链路不通扣4分/链路且不通的其他项不再扣分 | 双绞线链路安装正确（12分） | 数据和语音模块制作不正确扣1分/处，数据和语音链路安装位置不正确扣1分/处。
23 |  | 双绞线链路预留长度合理（4分） | 双绞线链路两端预留1至1.5米，小于1米或大于1.5米扣0.5分/处，预留线盘在机柜内。
24 | 同轴电缆链路不通扣3分/链路且不通的其他项不再扣分 | 同轴电缆链路安装正确（4分） | 同轴电缆链路英制F头制作不正确扣0.5分/处，端接位置不正确扣0.5分/处。
25 |  | 同轴电缆预留长度合理（2分） | 同轴电缆链路FD端预留1至1.5米，小于1米或大于1.5米扣0.5分/处，预留线盘在机架上。
（4）管理系统（15分）
26 | 未完成扣1分/对且未完成的其他项不再扣分 | 双绞线链路标签正确（4分） | 标签成对，并标不符合要求扣1分/对。
27 |  | 光缆链路标签正确（5分） | 标签成对，并标不符合要求扣1分/对。
28 |  | 大对数链路标签正确（2分） | 标签成对，并标不符合要求扣1分/对。
29 |  | 同轴电缆链路标签正确（4分） | 标签成对，并标不符合要求扣1分/对。
（5）施工管理（5分）
30 | 施工中使用安全护具，文明规范施工（1分） |  | 不符合扣1分
31 | 施工分工合理、并行施工（1分） |  | 不符合扣1分
32 | 施工正确使用施工工具、合理用料（1分） |  | 不符合扣1分
33 | 施工完成后清洁现场（1分） |  | 不符合扣1分
34 | 施工工具还原摆放到工具箱（1分） |  | 不符合扣1分
裁判签字： 裁判签字：